Ad-hoc Sensornetzwerk zur Gebäudeüberwachung und Navigation

---
Übersicht
Einleitung und Motivation
Überblick Rescue-Projekt
Sensorplattformen
Projekt-Arbeit
Master-Thesis
  - Konzept
  - Systemarchitektur und Ziele
  - Risiken
Ausblick und Literatur

---
Übergreifendes Szenario
Gebäudebrand
Annahmen:
  - Desaster auf einer großen und komplexen Anlage
  - Brandbekämpfung durch Werksfeuerwehr

---
Motivation
Brände in großen Gebäudekomplexen sind für Feuerwehrleute besonders gefährlich
  - Sichtbehinderung durch Rauch
  - Enge und unübersichtliche Stellen
  - Wenig Informationen über die tatsächliche Ausbreitung des Feuers
  - Hoher Stressfaktor, da selten reale Brände auftreten
  - Feuerwehrleute können sich leicht im Gebäude verirren und nicht mehr hinaus finden
Ziel: Den Rettungskräften möglichst viele Informationen zur Verfügung stellen, damit sie sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können und besser geschützt werden

---
Übersicht
Einleitung und Motivation
Überblick Rescue-Projekt
Sensorplattformen
Projekt-Arbeit
Master-Thesis
  - Konzept
  - Systemarchitektur und Ziele
  - Risiken
Ausblick und Literatur

---
Rescue–Projekt
Das konkrete Projekt:
Leitstand für Desaster Szenarien
- Andreas Piening
Wearable Computer in
Desaster Szenarien
 - Steffen Hinck
Ad-hoc Sensornetzwerk zur
Gebäudeüberwachung und Navigation
- Arno Davids

---
Sensorik zur Gebäudeüberwachung
Meine Ziele im Szenario:
  - Daten und Information im Gebäude erfassen
  - und Weiterleitung an den Leitstand & Feuerwehrmann
  - Unterstützung der Feuerwehrleute im Gebäude
Wireless Sensor Network
  - Anforderungen:
    - Dynamisches Ad-hoc Netzwerk
    - Tolerant gegenüber Knotenausfall
    - Große Knotenanzahl möglich
    - Normalbetrieb: wenig Aktivität / lange Schlafphasen
    - Im Brandfall: erhöhte Aktivität

---
Übersicht
Einleitung und Motivation
Überblick Rescue-Projekt
Sensorplattformen
Projekt-Arbeit
Master-Thesis
  - Konzept
  - Systemarchitektur und Ziele
  - Risiken
Ausblick und Literatur

---
Sensorplattformen
Unterschiedliche Sensorplattformen:
  - Uni Stuttgart & Karlsruhe: Jasmine III (ATmega168, IR)
  - FU Berlin: Scatterweb ESB (MSP430, GSM, TinyOS)
  - SUN: SunSpot (ARM920T, 180Mhz, ZigBee, JavaME)
  - Intel: iMote (ARM7TDMI, Bluetooth, TinyOS)
  - UC Berkeley: Mica2Dot (ATmega128, TinyOS, Ø25mm),
  - TelosB (MSP430, ZigBee, TinyOS)
Wesentliche Entscheidungskriterien:
  - Offene Standards
  - Lange Lebensdauer
  - Verfügbarkeit
  - Verbreitung/ Community

---
Berkeley-Motes

---
TelosB-Mote
TelosB-Mote

---
TinyOS
Open-Source Betriebssystem für Motes
  - Unterstützung vieler Sensorplattformen
  - geringer Ressourcenbedarf (Hardware, Energie)
  - Ereignis- und Interruptgesteuert
  - Multi-Threading
  - Betriebssystem und Anwendung über verschiedene Schichten eng miteinander gekoppelt.
  - Anwendungen und das Betriebssystem bestehen aus einzelnen Komponenten. Nur die jeweils benötigten Teile werden gemeinsam kompiliert.
  - Anwendungen werden in nesC programmiert

---
Übersicht
Einleitung und Motivation
Überblick Rescue-Projekt
Sensorplattformen
Projekt-Arbeit
Master-Thesis
  - Konzept
  - Systemarchitektur und Ziele
  - Risiken
Ausblick und Literatur

---
Projekt-Arbeit
Aufbau eines stationären Ad-hoc Sensornetzes in einem Gebäude
Ziel: Erfassung von Temperaturwerten zur Feuer-erkennung und Unterstützung der Leitstelle bei der Brandbekämpfung
  - Inbetriebnahme der Sensorhardware
  - Erfassung und Ablage der Knotenposition in einem Location-Server
  - Aufbau einer Schnittstelle zur Datenübermittlung zum Leitstand
  - Aufbau einer Datenhaltung
Nutzung eines Ad-hoc Sensornetzwerke, um die Rettungskräfte im Gebäude besser zu schützen und dem Leitstand möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen.

---
Übersicht
Einleitung und Motivation
Überblick Rescue-Projekt
Sensorplattformen
Projekt-Arbeit
Master-Thesis
  - Konzept
  - Systemarchitektur und Ziele
  - Risiken
Ausblick und Literatur

---
Konzept
Erweiterung des bisherigen Szenarios:
Arbeit des bisherigen Projekts
Hinzu kommen folgende Metaphern:
  1. Ausrüstung der Feuerwehrleute mit einem Sensorknoten am Körper
  1. Feuerwehrleute können weitere Sensoren „ausstreuen“
  1. Sensorknoten können weitere Sensoren „ausstreuen“

---
Konzept
1. Ausrüstung der Feuerwehrleute mit einem Sensor-knoten am Körper
  - Jeder Feuerwehrmann wird Teil des Sensornetzes, solange er sich innerhalb des mit festen Sensoren ausgestatteten Gebäudes befindet
  - Monitoring der Feuerwehrleute, um diese besser schützen zu können
  - Zusätzliche Daten (wie beispielsweise Bilder können über das Sensornetz übertragen werden)
    - Feuerwehrmann → Leitstand
    - Leitstand → Feuerwehrmann
  - Erkennung der ungefähren Position
  - Leitstand erhält eine bessere Übersicht

---
Konzept
2. Feuerwehrleute können weitere Sensoren „ausstreuen“
  - Sensorknoten werden in regelmäßigen Abständen von den Feuerwehrleuten ausgelegt, so dass eine Kette vom Eingang des Gebäudes bis zur aktuellen Position entsteht
  - Fluchtmöglichkeit durch Rückverfolgung des gegangenen Weges
  - Feuerwehrmann ist besser in das Sensornetz eingebunden, auch wenn stationäre Knoten ausfallen / nicht vorhanden sind
  - Navigation über diese Kette wieder aus dem Gebäude heraus
  - Navigation über die Kette von anderen Feuerwehrleuten
  - Ersatz und/oder Ergänzung zur Lifeline

---
Konzept
3. Sensorknoten können weitere Sensoren „ausstreuen“
  - Im Brandfall werden durch einzelne zentrale Sensorknoten weitere Knoten ausgestreut
  - Dadurch können besonders wichtige Bereiche noch präziser überwacht werden
  - Zu Beginn braucht damit die Sensordichte nicht so hoch zu sein

---
Systemarchitektur
Grobentwurf:
Daten-
haltung
Location-
Server
Sensornetz
Datenerfassungs- und Datenhaltungsschicht
Routen-
berechnung
Sensordaten-
auswertung
Verarbeitungslogik
VR-
Anwendung
Leitstand
Applikationsebene

---
Ziele
Aufbau des Sensornetzwerks
  - Zusammenspiel der unterschiedlichen Sensoren
Ermittlung der Position der zusätzlichen Sensorknoten im Raum
  - Position der fest installierten Sensoren ist bekannt
  - Lokalisation der weiteren Sensoren über Nachbarschaft zu den fest installierten Sensoren
  - Bei genügend festen Sensoren in der Nachbarschaft genauere Positionsberechnung möglich

---
Ziele
Navigation innerhalb des Sensornetzes
  - Ermittlung einer Route aus dem Gebäude heraus über die eigenen ausgelegten Sensorknoten
  - Ermittlung einer evtl. besseren Route über die ausgestreuten Sensorknoten anderer Feuerwehrmänner
  - Aufbereitung der Route für ein HMD
  - Anzeige der Route im Gebäude z.B. über den „Rotating Compass“
Visualisierung und Simulation mit einer VR-Umgebung
  - VR in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Institut

---
Risiken
Mögliche Probleme:
  - Hardwareprobleme
  - Genauigkeit der Positionsbestimmung
  - VR
  - ...

---
Übersicht
Einleitung und Motivation
Überblick Rescue-Projekt
Sensorplattformen
Projekt-Arbeit
Master-Thesis
  - Konzept
  - Systemarchitektur und Ziele
  - Risiken
Ausblick und Literatur

---
 Ausblick
Weitere Anwendungsmöglichkeiten:
  - Haustechnik
  - Habitat Monitoring
  - Structural Monitoring z.B. Brücken, Hochhäuser

---
Literatur
F. Zhao, L.J. Guibas: Wireless Sensor Networks - An Information Processing Approach, Elsevier 2004
H. Karl, A. Willig: Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, John Wiley & Sons 2005
Hill, J.; Szewczyk, R.; Woo, A.; Hollar, S.; Culler, D.; Pister, K.: System architecture directions for networked sensors; ACM SIGOPS Operating Systems Review; ACM Press; 2000
Polastre, J.; Szewczyk, R.; Sharp, C.; Culler, D.: The Mote Revolution: Low Power Wireless Sensor Network Devices; Proceedings of Hot Chips 16: A Symposium on High Performance Chips; 2004
Polastre, Szewczyk, Culler: Telos Enabling Ultra-Low Power Wireless Research; Proceedings of the 4th international symposium on Information processing in sensor networks; 2005

---
Literatur
Fraunhofer Institut: wearIT@work	http://www.wearitatwork.com/
NIST Building and Fire Research Laboratory: iBR - intelligent Building Response – Real-time Remote Building Information for Public Safety	http://www.bfrl.nist.gov/ibr/
Universität Bremen: Der intelligente Container	http://www.intelligentcontainer.com/
UC Berkeley: Fire-Project	http://fire.me.berkeley.edu/
UC Berkeley: Smart Dust	http://robotics.eecs.berkeley.edu/~pister/SmartDust/
TinyOS	http://www.tinyos.net/

---
Zum Schluss...
Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit